福田区妇幼保健院艾灸排烟系统采购项目

项目背景概况

一、项目概况

（一）项目背景

在传统医学领域，艾灸作为一种重要的中医疗法，在我院的临床治疗与康复保健工作中占据着关键地位。艾灸通过燃烧艾草产生的温热刺激人体穴位，达到温通经络、调和气血、扶正祛邪等治疗功效，广泛应用于多种疾病的治疗与预防，如寒证、痛证、虚证以及部分慢性疾病的康复阶段，深受患者认可与信赖。​

然而，艾灸在实施过程中会产生大量烟雾。这些烟雾不仅包含细微颗粒，还携带有多种挥发性有机化合物。长时间暴露在艾灸烟雾环境中，对于患者和医护人员的健康均存在潜在威胁，可能引发呼吸道刺激、过敏反应、眼部不适等健康问题，进而影响医疗服务质量与就医体验。同时，大量积聚的烟雾若不及时有效排出，还可能导致室内空气浑浊，降低室内环境的卫生标准，影响医院整体的诊疗环境形象，与医院追求的高质量、舒适化的医疗环境建设目标相悖。​

为保障患者的就医舒适度与医护人员的职业健康安全，优化艾灸治疗环境，提升医院整体医疗服务品质，我院经审慎评估与研究，决定开展艾灸排烟系统的采购工作。通过引入先进、高效的艾灸排烟净化系统，实现对艾灸烟雾的实时收集、净化与排放，最大限度降低烟雾对室内环境的污染，营造清新、健康的艾灸治疗空间，为艾灸疗法在我院的持续、优质开展提供坚实保障。

（二）项目要求

1.系统构成：艾灸排烟净化系统由一个集设计、安装、施工于一体的艾烟排烟系统。它由外排风机、内抽风机、油烟净化系统、除臭净化系统、排烟管道、内管抽风机、吸烟万向臂、吸气罩、风量调节阀、噪音消除、雨棚、控制系统等组成的一个艾灸排烟的工程项目。

2.符合国家政策要求，大气污染物排放标准：依据国家《大气污染物综合排放标准》（GB 16297 - 1996），艾灸排烟系统需有效控制颗粒物、挥发性有机物（VOCs）等污染物排放。例如，对于颗粒物排放，需确保排放浓度符合所在区域的标准限值，以防止对大气环境造成污染，减少对周边居民健康的潜在威胁。​

3.室内空气质量标准：参考《室内空气质量标准》（GB/T 18883 - 2022），系统应保障艾灸治疗室内空气质量达标，避免烟雾中的有害成分，如甲醛、苯等，在室内积聚，为患者和医护人员营造健康的治疗环境。​

4.噪音控制标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348 - 2008）对设备运行噪音做出规定。艾灸排烟系统运行时，噪音需控制在合理范围内，以免干扰医院正常医疗秩序，尤其是在靠近病房、诊疗室等对噪音敏感区域。

5.技术成熟度与可靠性：本项目应用有明确的应用目标、应用场景及应用功能，能通过使用验证其有效性，在真实医疗场景中的有成功应用案例。

6.中国环境标志认证（十环认证）：获得该认证的艾灸排烟系统表明其在产品设计、生产、使用和处置过程中符合环境保护要求，与同类产品相比，具有低毒少害、节约资源等优势。

二、服务要求

（一）成果要求

编制的项目建议书、可行性研究报告及初步设计方案要求各章节内容齐备，深度符合国家和深圳市有关项目建议书、可行性研究报告及初步设计方案的编制规范，负责评审会答辩等事宜，直至项目取得区发改部门的相关阶段的批复。

（二）产品应用案例

参与调研公司须提供已落地的相关业绩案例清单，需提供相关截图（且可在线访问）。

（三）其他资料

包含但不限于售后服务能力证明、其他商务资质资料等（应与所报系统相关）。