附件1-采购需求（征求意见稿）

一、项目概况

深圳市福田区第二人民医院是深圳市福田区区属二级综合性公立医院,目前由中康院区、龙尾院区及下属社康中心组成。中康院区建筑面积约16446㎡、龙尾院区建筑面积约15255㎡，社康中心建筑面积共约15282.66㎡、总建筑面积约46983.66㎡。

1.中康院区位于福田区上梅林中康路27号、25号，由内科楼、外科楼、综合楼组成，建筑面积约16446㎡，车位19个，床位300张。

（1）内科楼：建筑面积约5964㎡，共7层，1-3楼为收费处、药房、门诊及各临床医技科室；4-7楼为各病区。大楼1-7楼为电子监控区域，有2个疏散通道；另有1间电梯机房、2部电梯；1间消防水泵房、1个消防水池；1个生活水池。

（2）外科楼：建筑面积约7777㎡，共7层，1-2楼为收费处、药房、放射科、手术室及重症医学科；3-7楼为各病区。大楼1-7楼为电子监控区域，有3个疏散通道，设有消防视频监控室；另有3间电梯机房、5部电梯；7间强电井、1间高低压配电房、2间变压器房、1间发电机房、1间信息机房、1间消防水泵房、2个消防水池；2个生活水池。

（3）综合楼：建筑面积约2705㎡，共7层，1楼为各临床科室门诊，2楼为临床科室（院本部社康）药库、耗材库；3-7楼行政办公区域。1楼、2楼、5楼为电子监控区域，有2个疏散通道。

2.龙尾院区位于深圳市福田区梅林街道龙尾社区梅亭路1号4栋，建筑面积约15255㎡，床位200张，共13层。1楼为收费处、药房、体检科、抢救室；2楼为放射科、检验科；3楼为架空层；4-7楼为食堂及各临床、医技科室（其中6楼为食堂）；8-12楼为各病区；13楼为行政办公区域。大楼1-13楼为电子监控区域，设有消防监控室、视频监控室，有8部电梯，13间强电井、2间配电房、3间电梯机房、3间UPS机房；2个疏散通道、龙尾院区楼顶天台有约30m³水池一个。

3.社康中心建筑面积共约15282.66㎡：

（1）下梅林社康位于福田区下梅林虹湾花园2栋配套二01层02号房、02层02号房，建筑面积约997㎡，有1部电梯，1间配电房。

（2）梅山社康位于福田区下梅林梅山苑梅山街50号，建筑面积约399㎡，有1间配电房。

（3）梅京社康位于福田区下梅林二街颂德花园第1层商铺114号房、第2层商铺222-227号房，建筑面积约480㎡，有1间配电房。

（4）映山社康位于福田区莲塘尾片区栖棠映山花园6号楼6A商业及配套半地下室01层04房，建筑面积约406㎡，有1间配电房。

（5）龙尾社康位于福田区梅林10号路文体公园内，建筑面积约1123㎡，有1间配电房。

（6）新兴社康位于福田区梅兴苑4栋商铺15号，建筑面积约419㎡，有1间配电房。

（7）上梅林社康位于福田区梅林四村梅林阁一层05号、08号商铺，裙楼第二层201号，建筑面积约1929㎡，有1间配电房。

（8）梅丰社康位于福田区梅林街道梅华路深华科技园底层102CD，建筑面积约350㎡，有1间配电房。

（9） 梅亭社康位于福田区梅林街道广厦路绅宝花园C2，建筑面积约426㎡，有1间配电房。

（10）新一代产业园社康位于福田区中康路136号6栋1楼首层，建筑面积约400㎡。

（11）福利中心社康位于福田区新沙路56号福田区福利中心业务楼一层，建筑面积约200㎡。

（12）新阁社康位于福田区梅林街道林园东路笔梁山公馆2栋112号铺，建筑面积约266㎡，有1间配电房。

（13）翰岭社康位于福田区彩田北路翰岭院13-15栋28号，建筑面积约300㎡。

（14）孖岭社康位于福田区梅林路40号民生银行宿舍楼首层，建筑面积约851㎡，有1间配电房。

（15）园岭社康位于福田区园岭东路园东花园裙楼第一层32，第二层36-49,116-117，建筑面积约1132㎡，有1部电梯，1间配电房。

（16）南天社康位于福田区百花二路百花文化中心L128B、L131，建筑面积约853㎡，有1间配电房。

（17）长城社康位于福田区百花二路百花公寓3号楼裙楼111、120-1商铺，建筑面积约748㎡，有1间配电房。

（18）海连社康位于福田区海连大厦裙楼第一层102-1号，建筑面积约470㎡，有1间配电房。

（19）莲花二村社康位于福田区莲花二村39栋底层1号，建筑面积约171㎡。

（20）八卦岭社康位于福田区八卦路56号，共4层，建筑面积约3250㎡，1间高压配电房、1间低压配电房、1间应急发电机房、1个生活水池，有1部电梯。

（21）院本部社康位于福田区上梅林中康路27号附楼A栋2层201，建筑面积约120㎡。

二、技术要求

本次采购服务内容主要包括：中康院区、龙尾院区、下属各社康中心的秩序维护服务；清洁卫生服务；设施设备管理服务；绿化养护(含绿植摆放)服务；综合服务。

1.秩序维护服务

（1）服务范围

1）负责医院日常安保、防暴、扫黑除恶等综合治安管理工作。24小时门卫驻守值班及安全巡查，配合辖区派出所制止打架斗殴、打击盗窃抢劫、医托医闹、非法伤害等突发事件、事故；负责两院区入口安检工作，利用安检三件套对进入医院人员落实安检，做到逢包必检、逢人必查，对排查出的管制刀具等危险物品登记妥善、暂存；每周进行防暴演练，维护医院就医秩序，确保医院财产和人身安全。

2）负责医院消防工作（不含消防维保），严格按照相关法律法规组建义务消防队，每季度组织一次消防培训、演练，并对医院消防系统、消防监控室、消防器材进行定期巡查，确保消防系统技术状态符合安全使用要求，消防监控室24小时有双人值班，及时排除各种安全隐患。

3）制定安全相关的各类管理制度、应急处理预案及突发事件处理制度，及时有效的处理安全隐患、治安事件、自然灾害等有关的日常安保、隐患整改及突发事件、事故。

4）负责医院、社康停车场的管理工作，指挥车辆停放、保障车辆安全,防止被盗，维护通行秩序、停放秩序，严禁车辆占用消防通道、疏散通道，并对进出车辆进行登记（中康院区停车费由采购人收取，采购人提供中康院区停车场道闸等相关配套设备设施的安装、维修、维护）。

5）负责医院重大活动、会议的安保秩序维护工作。

6）负责配合医院对社康中心进行安全巡查、协助紧急事件应急处理等工作。

7）协助医院做好公共卫生突发事件防控相关工作 ,参与防控相关培训讲座，具体操作实施细则以院感要求为准。

8）负责在巡查过程中观测房屋墙体情况，发现安全隐患及时上报处理。

9）报刊邮件收发，及时准确，不漏发、错发、迟发。

10）合同履约过程中，因法律法规及工作需要进行调整的服务内容及工作范围，中标人需无条件接受。

（2）服务要求

1）严格落实执行服务范围内要求的所有事项，为医院提供优质的秩序维护服务，维护医院的安全和秩序，防止意外事件、突发事故及不法侵害对医院造成经济损失，避免威胁到人身财产安全，满足医院安全需求。

2）按照院感办要求进行公共卫生突发事件防控相关工作时需及时、准确、有效，参与防控相关培训讲座后相关考评须合格。

3）秩序维护服务相关的文件建档备查要求详见“5.(1)档案管理服务”。

4）保安的人员素质要求详见“（三）人员要求”。

2.清洁卫生服务

（1）服务范围

1）负责医院顶棚、天花、顶楼屋面、台面、地面、墙面、门窗、玻璃、桌、椅、床、柜、室内家具、各类电器（可清洁消毒部分）、各类设施设备（可清洁消毒部分）、宣传栏、扶手、护栏、门牌、输液架、垃圾桶、垃圾暂存点（间）、灯具、开关、厕所、警务室、电梯、楼梯、走廊、外围等红线范围内全方位的清洁、消杀、保洁工作和环境美化工作（食堂内部除外）。

2）医废垃圾分类收集、清运、暂存、移交。

3）生活垃圾分类收集、清运、暂存、移交。

4）公共厕所专人专管，时刻保洁。

5）各类地面、地板的专业清洁及周期性打蜡。

6）皮质家具清洁。

7）地巾布巾等清洁用具清洗消毒。

8）临床科室、医技科室、门诊科室、病区病房等医疗区域按院感要求进行专业清洁与消毒。

9）污水井、雨水井、沟渠、下水道等定期清淤、疏通、无害化处理；化粪池每年至少清理两次。

10）生活水池清淤、清洗、消毒每年至少两次。

11）公共区域每天环境消毒消杀，每周至少一次除“四害”。

12）病区病房环境整理。

13）协助病区进行物资领取。

14）负责病房普通患者陪检，送标本。

15）医疗器械、器具和物品等清洁消毒；床单位终末消毒。

16）与被服运送人员对接，清点相关物品并分类放置。

17）协助医院做好公共卫生突发事件防控相关工作 ,参与防控相关培训讲座，具体操作实施细则以院感要求为准。

18）合同履约过程中，因法律法规及工作需要进行调整的服务内容及工作范围，中标人需无条件接受。

（2）服务要求

1）清洁消毒后的顶棚、天花、顶楼屋面、台面、地面、墙面、门窗、玻璃、桌、椅、床、柜、室内家具、各类电器（可清洁消毒部分）、各类设施设备（可清洁消毒部分）、宣传栏、扶手、护栏、门牌、输液架、垃圾桶、垃圾暂存点（间）、灯具、开关、厕所、警务室、电梯、楼梯、走廊、外围等红线范围内的区域，应无任何垃圾杂物、无蛛网、无积水、无污渍、无异味、无拖扫擦拭痕迹，须干净整洁、窗明几净，同时符合院感防控有关要求。

2）医疗垃圾按照《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》《医疗废物包装物、容器标准和标识》及《医疗废物分类目录》的规定进行分类收集、清运、暂存、移交（医废垃圾袋由中标人提供，费用由中标人承担）。

3）生活垃圾按《生活垃圾分类单位评价标准》《深圳市生活垃圾分类管理条例》等相关要求规范落实执行，达到国家或地方生活垃圾分类管理条例的要求（生活垃圾袋由中标人提供，费用由中标人承担）。

4）按规范落实执行“厕所革命”，达到国家或地方公共厕所环境指数测评方案的要求。

5）各类地面干净整洁无污垢，石材地面及PVC地面每半年全面打蜡抛光一次，抛光面应光亮平滑，无明显凹凸不平与毛钝感。

6）每次清洗之后，要用皮革保护剂进行保护（沙发清洗剂和保护剂等耗材由中标人提供）。

7）分区分色正确使用清洁工具、正确清洁消毒，使用后的清洁用具须单独做清洗消毒烘干处理。

8）临床科室、医技科室、门诊科室、病区病房等医疗区域的的专业环境清洁与消毒，须在科室指导下，按照院感要求执行。须针对性培训的，由科室或院感办培训合格后方可上岗。

9）污水井、雨水井、化粪池、沟渠、下水道等不堵塞。

10）生活水池每年清洗消毒不少于两次，并提供水质检测报告（委托检测费用由中标人承担,第三方检测报告中标人须于当次清洗消毒水池后30日内提供给采购人）。

11）公共区域每天进行环境消毒消杀，须达到院感办的相关要求，每周除“四害”，必须聘请已完成“病媒生物防制有偿服务机构备案”的专业公司从事病媒生物预防控制工作，须达到居民健康管理（公卫）中心的相关要求。

12）协助护士完成治疗室、换药室、仪器房、库房、护士站、医生办公室等病区范围内的物品整理。

13）合理规范放置病区及病人床单位物品，保持病区环境整洁，美观。

14）快速、正确引导病区患者就诊，维持病区秩序，保持病区安静，保证患者休息。

15）协助护士完成病区物资（办公用品、耗材等）的清点、领取及运送。

16）做好患者呼吸道分泌物、排泄物、呕吐物的处理，严格终末消毒。科学合理进行诊疗环境物体表面的清洁消毒，加强隔离病区、人员密集场所、高频接触点、医疗废物处置区域表面的清洁和消毒频次。

17）加强医用织物清洁消毒管理，住院患者、急诊室患者应一人一套一更换，衣服、床单、被套、枕套至少每周更换1次；枕芯、被褥、床垫应定期清洁、消毒，被血液、体液污染时应及时更换、清洁、消毒。门诊诊间、治疗间的床单至少每天更换，有污染随时更换。医用织物洗涤运输应专车专用，洁污分开，并有明显标志，密闭运送防止二次污染。接收及存放区域标志应明确，避免交叉污染。

18）不得从事与医疗护理有关的侵入性技术工作。

19）严格按照相关要求做好医疗器械、器具和物品等的清洁消毒，做到“一人一用一消毒或一灭菌”。

20）在全员培训基础上，发热门诊、急诊、感染性疾病科、呼吸科、口腔科、耳鼻喉科、重症医学科、内镜室、血透室、CT检查室、手术室、肺功能检查室等高风险科室和部门必须制定针对性培训内容，使保洁人员熟练掌握手卫生知识、清洁消毒技能及公共卫生突发事件防控知识。

21）按照院感办要求进行公共卫生突发事件防控相关工作时需及时、准确、有效，参与防控相关培训讲座后相关考评须合格。

（3）服务目标

1）整体环境卫生符合环境局及爱卫办相关要求。

2）整体疫情防控工作须符合医疗机构感染防控工作要求。

3）整体环境消杀、除“四害”须达到《医院感染管理规范》《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》《医疗机构消毒技术规范》与《深圳市除四害工作管理规定》等政策、规范要求。

4）医疗废物收集、清运、暂存、移交等处理符合《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》《医疗废物包装物、容器标准和标识》及《医疗废物分类目录》等相关文件要求。

（4）服务标准

| 区域 | 清洁项目 | 清洁标准 |
| --- | --- | --- |
| 大堂、门 口、走廊 | 大理石、PVC地面 | 随时保持干净、无污渍、尘渍、痰渍、烟蒂、杂物等，保持光洁明亮 |
|  | 大理石、瓷砖墙身 | 保持清洁 |
|  | 玻璃门及玻璃幕墙 | 无手印、无污渍 |
|  | 天花板、大灯及灯箱光管 | 无蛛丝、无灰尘 |
|  | 灯饰、标示牌、风扇、风口 | 无蛛丝、无灰尘 |
|  | 花盆、花槽 | 无杂物、无明显灰尘，无烟蒂 |
|  | 垃圾箱 | 无尘渍、痰渍、烟蒂等，无异味、无堆积溢出 |
| 电梯 | 电梯门、不锈钢按钮、运行显示板 | 随时保持无手印、无污渍 |
|  | 电梯箱内照明、天花 | 无蜘蛛网、无污渍 |
|  | 电梯箱内不锈钢内壁、按钮 | 无手印、污渍、蛛丝、明显灰尘等；随时保持不锈钢金属光泽 |
|  | 电梯箱内地面 | 随时保持光洁、明亮、无杂物、无烟蒂 |
| 楼内公共走道 | 瓷砖 | 保持干净无污渍 |
|  | 楼梯扶手 | 无污渍 |
|  | 灯饰、天花、标牌标识、风扇、风口 | 无污渍、无尘、无蜘蛛网 |
|  | 消防栓、报警器开关等 | 无手印、无污渍 |
|  | 垃圾箱 | 无尘渍、痰渍、烟蒂、异味等；无堆积溢出 |
| 室内 | 办公室 | 地面无尘、无杂物、无烟蒂；皮质、用具洁净明亮 |
|  | 地面 | 随时保持干净、无污渍、尘渍、痰渍、烟蒂等，保持光洁明亮 |
|  | 各类电器、设备设施（可清洁消毒部分） | 洁净、无污迹 |
|  | 家具、窗台 | 随时保持光洁明亮、无污渍、尘渍等 |
|  | 门窗玻璃 | 无手印、无污渍 |
|  | 灯饰、天花、风扇、风口、隔帘 | 无污渍、无尘、无蜘蛛网 |
| 洗 手 间 | 玻璃镜面，大理石台面 | 无破损、无污渍、无水渍、无堵塞、无积垢、无杂物、无积水 |
|  | 小便器、坐厕、洗手盆 | 全部无堵塞、无污物、无积垢、釉面光亮、无异味 |
|  | 地面 | 地面无尿渍脏污、无积水、地板釉面砖色泽光亮、无异味 |
|  | 洗手间隔板、手纸架、烘干机 | 无灰尘、无污渍、无水渍、无蛛网、无脏污、无乱张贴涂画 |
|  | 纸篓 | 及时清倒，垃圾不超过2/3 |
|  | 灯管、天花 | 无蛛网、无灰尘、无污渍、无破损、正常工作、厕内光线充足 |
| 外围及天台 | 外围走道 | 无杂物、无烟蒂等 |
|  | 外围花园，围栏 | 无落叶、烟蒂、杂物等 |
|  | 各种水井、沙井、排水沟 | 保持通畅，无垃圾杂物、无积水、无异味、无烟蒂，井盖无明显污渍 |
|  | 垃圾箱 | 无尘渍、烟蒂、痰渍、异味等，无堆积溢出 |
|  | 天台 | 保持清洁，无烟蒂，下水道通畅 |
| 临床、医 技科室 | 落实以上6个清洁项目 | 达到以上清洁标准 |
|  | 将病房污被服收至污衣间、与衣物收发员一起清点被服 | 及时收走病房污被服，保持病房整洁： 每天送洗与回收被服数目相符 |
|  | 负责为患者打开水、抹床头柜及病床卫生清理 | 每天至少打开水2次以上；床头柜、床单位擦拭1次/日，做到一桌（床）一巾一用一消毒 |
|  | 与医废清运人员对接签名 | 医疗废物按要求分类收集装好并对接签名 |
|  | 空调过滤网清洗 | 每年清洗至少2次 |

注：①以上保洁工作所需用到的清洁用品、耗材、工具、固定资产等物料均由中标人提供及承担费用。

②公共厕所所需的大卷纸、洗手液、皂液机由采购人提供。

③医疗废物按照《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》《医疗废物包装物、容器标准和标识》及《医疗废物分类目录》要求分类收集、运输、存放，各类废物无混放、溢出或泄露情况。医疗废物专用包装容器，警示标示符合要求，一次性医疗废物专用容器（如锐器盒等）无复用。医疗废物由医院专人定时、定线使用密封容器进行收集、运送，不污染环境。医疗废物运送人员应做好个人防护。医疗废物交接登记内容完善，登记资料齐全。按照上级要求统计上报医疗废物数据。每天至少2次将医疗废物从科室或部门清运至医疗废物暂存点，手术室、检验科、重症医学科等部门产生医疗废物的收集运送每天不得少于4次，如遇特殊情况，科室或部门提出清运要求，必须立即响应。

④医疗垃圾转运人员的培训考核及医疗垃圾暂存点、转运车的消杀均按院感要求执行。

⑤严禁工作人员私自收集、转让、倒卖医疗废物。严禁在非收集、非暂存点倾倒、堆放医疗废物，严禁将医疗废物混入其他废物及生活垃圾。

⑥严禁工作人员私自收集和倒卖医院内产生的可回收生活垃圾，不得堆积存放，做到日产日清。

3.设施设备管理服务

（1）服务范围

1）供配电系统：高低压配电运行值班，线路维护等并形成记录。

2）给排水系统：包括水泵、管道的运行维护，供水从市政给水点到供水终端，包括水龙头、花洒等。

3）保证生活用水供应。

4）柴油发电机组系统的日常维护保养，每月进行运行测试，形成记录。

5）包括门窗、照明、办公家具、床、柜、排气扇、锁等物件的日常安装、维修。

6）包括分体空调、家电、直饮水系统等公共设施和室内设施设备的日常维修、维护管理。

7）每日巡逻观测房屋、墙体情况，发现问题及时上报医院相关部门（不包含建筑本体改造修缮及设施设备大修）。

8）及时收集全院范围内机电工程系统的服务需求，完成指派、进度跟踪、完成反馈、回访等工作。

9）单项单价500元(含)以下的维修费，由中标物业公司承担和实施，500元以上的维修费用由采购单位承担。

10）及时提供设施设备的维修服务、抢修服务及各种应急事件的处理。

11）协助医院做好公共卫生突发事件防控相关工作,参与防控相关培训讲座，具体操作实施细则以院感要求为准。

12）合同履约过程中，因法律法规及工作需要进行调整的服务内容及工作范围，中标人需无条件接受。

（2）服务要求

1）对公共区域资产要做到定期巡查，设立专人管理，24小时值班，保证公共设施设备正常运行。

2）保证供水、供电及运行安全。

3）办公家具、公共门窗牢固、平整、美观、无锈蚀、开关灵活、接缝严密，不松动，门窗及门窗配件齐全。

4）确保医院机电设备安全、稳定、持续运行，定期保养延长设备的使用寿命，发现问题及时上报并跟踪。

5）机电工程服务人员必须持证上岗，人员技术队伍配备合理。

6）配合医院开展节能降耗，有具体可行节水节电等节能措施；日常进行节能巡查工作并形成节能巡查整改台账。

7）对电梯机房、配电房、消防水泵房、生活水泵房、UPS电源房等公共区域设备每日不低于两次巡查，形成日常巡查记录。

8）设施设备运行操作须有规范文件，并有检查考评等各项制度、台账。

9）按照院感办要求进行公共卫生突发事件防控相关工作需及时、准确、有效，参与防控相关培训讲座后相关考评须合格。

（3）服务标准

| 系统 | 项目 | 工作内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日常运行 | 定期保养 |
| 供电 系统 | 高压配电 | 检查运行情况并记录在案 | 表面清洁、绝缘检测 |
|  | 低压配电系统 | 检查运行情况并记录在案 | 触头、母线、开关表面清洁、绝缘检测、开关内部联动试验 |
|  | 应急发电机 | 检查运行情况并记录在案 | 冷却水、柴油量、机油量、电瓶 、润滑油、柴油滤清器、机油滤清器、空气滤清器、外观 |
|  |  | 带负载试运行并记录在案 |  |
|  |  | 空载试运行并记录在案 |  |
|  | 电线维护 | 检查运行情况并记录在案 | 表面清洁、绝缘检测 |
| 供水 系统 | 生活水泵 | 检查运行情况并记录在案 | 润滑、外观、电气绝缘、水压力检测 |
|  | 管道阀门 | 开关检查，并记录在案 | 润滑、外观、水压力检测 |
| 电梯 | 电梯运行 | 检查运行情况并记录在案 | 轿厢、电梯井清洁、照明维护采购人委托专业公司维护保养 |
| 消火栓 灭火器 | 水泵、管道 | 泵体、电机试运行、即时维修 | 外观、润滑、电气绝缘、气密检测、外观、压力检测 |
|  | 消火栓、灭火器 | 按要求检查 | 按要求保养形成检查记录 |
| 自动消防系统 |  | 检查运行情况并记录在案 | 采购人委托专业公司维护保养 |
| 强电 | 照明 | 即时维修 | 外观、电气绝缘检测 |
|  | 排气扇 | 即时维修 | 外观、润滑、电气绝缘检测 |
| 建筑维护 | 门窗 | 即时维修 | 外观、润滑检测 |
|  | 办公家具 | 即时维修 | 外观、紧固检测 |
|  | 拆装 | 即时拆装小型物件（如画、挂钩、窗帘、隔帘等） |  |

注：各类分体空调每年常规保养不少于2次，费用由中标方承担。

4.绿化养护（含植物摆放）服务

（1）服务范围

根据采购人实际需求提供绿化养护（含植物摆放）服务。

（2）服务要求

1）为改善采购人办公场所室内环境而需摆放绿色植物的，应遵循“简约绿色、经济实用”原则，以易养护阴生植物为主，原则上不摆放鲜花，有造型的盆景及各类名贵花木；

2）室内办公场所绿植摆放费用按不超过每年每平方米7.9元的综合单价计算费用总额予以控制，且日常摆放绿植单盆费用不超过350元/年,实际每年每平方米综合单价与单盆年费用需经甲方确认后为准。

3）绿植定期置换和养护，室内阴生植物生长良好，无枯枝病叶则无需时时更换；出现枯黄虫咬情况，三日内必须更换；室外归属于采购人管理的绿植需定期浇水、养护。

4）时花摆放每两个月需更换一次；

5）养护满足植物正常生长的需求；

6）保证植物常绿，合理搭配达到美化环境的良好效果。

7）绿化养护（含植物摆放）服务的费用按上述2）点的标准按实际摆放数量结算，且每月绿化养护（含植物摆放）服务总额标准不超过4000元。

5.综合服务

（1）档案管理服务

1）建立日常管理规章制度，健全各种安全保卫、消防检查、环境保洁消杀、节能降耗、设备设施的运行维护计划、记录及机电管理内容的基础档案。

2）所有服务结果均需有表格、图文、报告等书面形式体现。

3）项目故障与维修、运行保养登记台账、安全巡查台账、消防台账、垃圾清运台账、环境保洁消杀台账、节能巡查整改台账等，资料齐全，分类整理、归档整理、查阅方便。

4）在日常管理中要建立交接班、项目故障与维修、运行保养、安全、消防巡查、报修回访等日常规章制度与应急预案制度。

5）按照院感办要求做好防控相关台账登记，分类归档。

（2）物资（搬）运服务

1）搬运服务范围、内容：搬运医院范围及与院方有关的场所内的桌椅、家具、饮水用品、清洁用品、办公用品、氧气瓶、医疗耗材及药品等各类物资及其他搬运任务。（不包括需增加专业搬运人员、车辆的大型物资转运）。

2）搬运管理服务要求：

①按计划搬运物资、设备。

②药品、疫苗及时送达医院指定地点。

③安全、及时运送，有统一的调度系统，专人监管，合理有效派工。

④及时响应院方搬运任务及服从医院工作人员安排。

⑤工作日固定搬运工，协助医院各科室、部门的物资运送。

（3）其他服务

1）中标人应做到门前“三包”：包市容秩序、包环境卫生、包监督管理。

2）中标人内部应有岗前培训机制，所有物业人员需100%经过岗前培训并考核合格后方能分配至本项目进行物业服务。

3）中标人物业人员需开展、参与有针对性、持续、有效的培训，增加物业工作人员的防护意识，提高防护技能。落实基础防护措施。院感培训内容、对象应覆盖安保、保洁、机电等全体物业人员，培训内容针对不同岗位特点设定，中标人对其全体员工进行每周培训及每两周效果考核，须有培训及考核记录。

4）切实落实标准预防各项措施，根据不同工作岗位暴露风险差异，选择不同的防护级别。加强工作人员科学防护培训，不同岗位人员熟知本岗位防护级别，选用正确的防护用品。

5）物业人员能正确、熟练穿脱防护用品，防护用品（如医用防护口罩、护目镜、隔离衣、防护服等）被患者血液、体液、分泌物等污染时应当及时更换。根据暴露的风险级别熟练掌握职业暴露的处置流程。物业人员能正确佩戴医用外科口罩和医用防护口罩，严格把握手卫生时机，熟练掌握“两前三后”（接触患者前、无菌操作前；接触患者后、体液暴露后、接触患者周围环境后）手卫生指征。

6）落实物业工勤人员各项规章制度，建立多方共管的环境清洁消毒质量控制小组，建立保洁质量考评标准及细则。建立保洁人员使用-管理-监督联动反馈工作机制，加强对物业工勤人员的岗前培训，内容包括科室介绍（含科室布局等）、工作制度、工作职责、职业技能、消毒隔离、手卫生、个人防护等院感防控知识、职业暴露应急处置、消防知识、心理健康辅导等，考核合格方能上岗。

（三）人员要求

1.本次物业项目总体要求人数不少于245人，具体岗位及人员安排情况见下表：

| 序号 | 部门及岗位 |  | 人 数 | 岗位说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 项目经理 | 1 | 负责本项目全面管理工作 |
| 2 | 办公室 | 办公室文员 | 1 | 负责档案及资料管理、员工考勤等 |
| 3 |  | 前台文员 | 2 | 负责前台咨询服务等 |
| 4 | 工程部 | 工程部主管 | 1 | 负责工程部管理 |
| 5 |  | 运行维修工 | 8 | 负责全院工程维修、运行工作，全院机动 |
| 6 |  | 替岗休息 | 2 | 负责工程部的替岗休息 |
| 7 | 物运岗 | 物运工 | 4 | 送药、送疫苗、勤杂事务、小型搬家、仓库送货及资产转运等物运工作。 |
| 8 | 秩序维护部 | 保安主管 | 1 | 负责秩序维护部管理 |
| 9 |  | 保安员 | 56 | 负责秩序维护、安保工作 |
| 10 |  | 消防监控员 | 12 | 负责消防监控工作 |
| 11 |  | 替岗休息 | 17 | 负责秩序维护部的替岗休息，其中2人为消防监控岗替岗、15人为保安岗替岗；有需要时可安排机动 |
| 12 | 综合保洁部 | 保洁主管 | 1 | 负责综合保洁部管理工作 |
| 13 |  | 环境保洁员 | 46 | 负责中康院区、龙尾院区的环境保洁工作 |
| 14 |  | 综合保洁员 | 30 | 负责中康院区病区、龙尾院区病区、门急诊病房病床清洁、整理、消毒及院区接驳车辆跟车保洁等相关工作 |
| 15 |  | 社康环境保洁员 | 34 | 负责下属各社康及驻所门诊的环境保洁工作 |
| 16 |  | 医疗垃圾岗 | 2 | 负责中康院区、龙尾院区医废垃圾分类收集、清运、暂存、移交 |
| 17 |  | 保洁员机动岗 | 1 | 负责龙尾院区夜间保洁机动 |
| 18 |  | 替岗休息 | 26 | 负责保洁部的替岗休息 |
| 合 计 |  |  | 245 |  |

2.人员素质要求:

- 人员素质：包括学历、职称、工作经验等

1）全体物业人员需身体健康，无传染性疾病，无违法犯罪记录，须进行健康体检合格后方能上岗。

2）特殊岗位需按相关法律法规规定持证上岗。工程部人员须至少1人持有电梯安全管理员证（A）；工程部全体人员需具有特种作业操作证（作业类别：电工作业）；其中至少要有2人持有（作业类别：电工作业，准操项目：高压电工作业）。秩序维护部的消防监控岗人员须持有四级/中级建（构）筑消防员证书（或消防设施操作员）。秩序维护部的保安岗全体人员需持有保安员证。

3）项目负责人需具有3年或以上医院物业管理工作经验，本科或以上学历，身体健康，品格良好，工作热情积极，沟通能力强。

4）工程部人员50周岁或以下，身体健康，品格良好，吃苦耐劳，须具有2年以上机电维修工作经验。

5）文员40周岁或以下，大专或以上学历，熟练掌握使用各类办公软件，思维严谨。

6）秩序维护岗人员及物运岗人员45周岁或以下，初中以上学历，身体健康，肯吃苦耐劳，退伍军人优先。

7）保洁部人员50周岁或以下，身体健康，具有一定的文化水平，能识字、写字；工作积极、细致。综合保洁员必须经护理部或病区护长考核后方可上岗，并定期接受培训，服务必须满足医疗服务规范要求，满足医疗服务应急需要。

8）中标人须与医院核定各岗位人数，同时须向医院提供物业员工花名册，人员变动时需及时更新花名册后提交存档。

（四）服务期限

本项目为长期服务政府采购项目，服务期限最长为二十四个月，合同一年一签。如甲方对履约情况不满意，甲方不再续约。

- （五）服务指标要求

- 1.杜绝火灾等安全事故。

- 2.环境卫生达标率100%。

- 3.院感防控达标率100%。

- 4.用户满意及基本满意率100%。

- 5.有效投诉处理率100%。

- 6.有效投诉率低于0.2%。

- 7.房屋及公共配套设备、设施完好率95%以上。

- 8.治安案件发生率为零，无任何重大事故发生。

- 9.未尽事宜，依照主管部门及物业管理部门的相关规定执行。

- （六）其他要求

- （1）本项目每月费用按实际启用服务、到岗人员及物业月度质量考评结果核算支付。

- （2）中标人要配备一定数量的劳保工具以保证各项服务的顺利开展。在服务期内，中标人所有员工的劳动安全责任由中标人承担，所有员工的身体疾患问题由中标人自行依法依规解决。

- （3）公共水电费及发电机燃油费由采购人承担（包括卫生间、清洁卫生、生活等各类用水；消防、水泵、照明、电梯、各类机电设备的用电）。

- （4）清洁用品、清洁工具、生活垃圾袋、医疗废物袋、消毒粉、洁厕液、沙发清洗剂和保护剂、PVC地板养护用蜡等由中标人承担。

- （5）春节、五一、十一等法定假期加班工作安排，由中标人负责安排，采购人不额外支付费用。

- （6）本项目投标服务费用采用包干制，包括但不限于项目服务成本、法定税费和企业利润等费用。

- （7）中标人在合同执行期间，须接受采购人主管部门和采购人的监管。物业管理合同须设定条款明确物业管理费最终支付与病人及职工满意度、考评情况挂钩；同时明确如中标人无法达到采购人的服务要求，并未及时整改达标，采购人有权解除与中标人的物业服务管理合同，由中标人承担违约和赔偿责任。

- （8）采购人有权对中标人提供的服务进行质量考评，设立后勤管理委员会和制定物业质量考评标准，并根据实际情况适时调整、完善。采购人每月对中标人的秩序维护服务、清洁卫生服务、设施设备管理服务、绿化养护（含绿植摆放）服务及综合服务五个板块进行服务考评，如考评不达标采购人有权依据物业管理服务合同扣减相应考评服务费。

- （9）中标人需接受物业管理主管部门及有关政府部门的监督、指导。

- （10）报价方式：投标人按服务需求报总价，同时提供具体分项报价明细。

- 三、商务需求

1.服务期限要求

本项目为长期服务政府采购项目，服务期限最长为二十四个月，合同一年一签。如甲方对履约情况不满意，甲方不再续约。

- 2.服务地点

深圳市福田区第二人民医院中康院区、龙尾院区、下属各社康中心。

- 3.付款方式

- 服务费用按月结算，每月凭中标人完税发票及相关结算单据，由采购人审核原始凭证无误后10个工作日付款。

- 4.关于验收

- 1）服务经过双方检验认可后，签署验收报告。

- 2）当满足以下条件时，采购人才向中标人签发验收报告：

- a、中标人已按照合同规定提供了全部技术资料

- b、服务项目符合招标文件的服务要求

- 5.其他要求

5.1.投标人满足《保安服务管理条例》《公安机关实施保安服务管理条例办法》等有关规定要求的从业许可和备案要求。

5.2.如因中标人原因，造成采购人不能完成规定的管理目标或直接造成采购人经济损失或致使采购人声誉受损的，采购人有权要求乙方赔偿损失并承担违约责任，同时采购人有权要求中标人限期整改，中标人在采购人规定期限内无法整改到位的，则采购人有权解除合同。

5.3.合同履行期间，所有委托管理项目如因中标人未执行国家、地方相关政策法规、或因管理不善、服务不规范等原因引发事故、纠纷，或致使采购人遭受损失或受到主管部门的处罚，由中标人承担赔偿责任及该等处罚。

5.4.合同履行期间，因中标人管理不善或操作不当等原因造成重大事故的，由中标人承担由此产生的各项责任（包括但不限于民事责任、行政责任及刑事责任），并负责善后处理（产生事故的直接原因，以政府有关部门的鉴定结论为准）。

5.5.中标人承诺应按照《中华人民共和国劳动合同法》以及相关的法律、法规与其员工签订劳动合同、足额支付劳动报酬、购买社会保险等。如果中标人员工与其发生劳动争议，由中标人全权负责，与采购人无关。

5.6.因中标人理不善或操作不当等原因对房屋建筑或设施设备等造成重大损害或发生重大事故的，由中标人承担责任并负责善后处理（产生事故的直接原因，以政府有关部门的鉴定结论为准）。

5.7.人员须按投标文件方案配置人员到位并符合招标文件要求；设备按投标文件配置的设备清单入场使用并符合招标文件要求。采购人检查发现人员、设备到位不一致的，按违规处理。采购人可责令中标人限期整改，如中标人一个月内仍未达到要求，则采购人有权解除合同。

5.8.合同履行期间，如中标人连续三个月或者一年内累计六个月出现物业服务质量考评整体得分平均值低于85%的，采购人有权解除合同。

5.9.在合同执行期间，中标单位须接受市、区行业主管部门的监管。合同终止时，中标单位应将各项目条款的工作记录、设施管理使用及检测记录等移交给采购人。