附件1：

维保项目范围

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 项目名称 | 年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外半球型网络摄像机 | DS-2CD2125KFD-IS | 海康威视 | 67 | 台 | 监控 | 2018 |
| 2 | 摄像机专用电源 | 12V | 国产 | 67 | 个 | 监控 | 2018 |
| 3 | 高清智能球型摄像机 | DS-2DE7220IW-A | 海康威视 | 8 | 台 | 监控 | 2018 |
| 4 | 球机专用电源 | 24V | 国产 | 8 | 个 | 监控 | 2018 |
| 5 | 球机支架 | DS-1602ZJ | 海康威视 | 3 | 个 | 监控 | 2018 |
| 6 | 解码器（视频解码器） | DS-6916UD | 海康威视 | 1 | 台 | 监控 | 2018 |
| 7 | 控制键盘 | DS-1600K | 海康威视 | 1 | 套 | 监控 | 2018 |
| 8 | 网络硬盘录像机 | DS-8664N-I16 | 海康威视 | 1 | 台 | 监控 | 2018 |
| 9 | 网络硬盘录像机 | DS-8632N-I8 | 海康威视 | 1 | 台 | 监控 | 2018 |
| 10 | 监控专用硬盘 | 4TB | 希捷 | 24 | 块 | 监控 | 2018 |
| 11 | 拾音器 | F150SWRS.TRADIO | 快鱼 | 42 | 个 | 监控 | 2018 |
| 12 | 降噪电源 | AMP211F | 快鱼 | 42 | 个 | 监控 | 2018 |
| 13 | 监控系统管理软件 | ivms-4200 | 海康威视 | 1 | 项 | 监控 | 2018 |
| 14 | PC机网卡 | 千兆网卡 | TPLINK | 8 | 块 | 监控 | 2018 |
| 15 | 拼接屏支架 | 定制 | 国产 | 1 | 套 | 监控 | 2018 |
| 16 | 操作台 | 三联，定制 | 国产 | 1 | 套 | 监控 | 2018 |
| 17 | 排气扇 | 静音型排气扇，满足监控室降温排气需求 | 国产 | 1 | 套 | 监控 | 2018 |
| 18 | 液晶拼接屏 | KG-LED4603 | 凯歌 | 9 | 台 | 监控 | 2018 |
| 19 | 机房内线缆管槽安装 | 根据现场需求定制 | 国产 | 1 | 项 | 监控 | 2018 |
| 20 | 触控一体机 | LB-D75G2 | 国产 | 1 | 台 | 触摸式显示屏 | 2019 |
| 21 | 显示屏 | P2.5 | 齐普光电 | 7.37㎡ |  | LED大屏 | 2017 |
| 22 | 发送系统 | chipshow | 定制 | 1 | 台 | LED大屏 | 2017 |
| 23 | 接送系统 | chipshow | 定制 | 1 | 套 | LED大屏 | 2017 |
| 24 | 多功能卡+光感探头 | chipshow | 定制 | 1 | 套 | LED大屏 | 2017 |
| 25 | 显卡 | LT610 | 丽台 | 1 | 张 | LED大屏 | 2017 |
| 26 | LED播放软件 | chipshow | 国产 | 1 | 套 | LED大屏 | 2017 |
| 27 | 直播系统 | 小米盒子 | 小米 | 1 | 台 | LED大屏 | 2017 |
| 28 | LED智能配电系统 | 10KW | 定制 | 1 | 套 | LED大屏 | 2017 |
| 29 | LED专用计算机 | I5 | 联想 | 1 | 台 | LED大屏 | 2017 |
| 30 | 高清视频处理器 | KS910 PLUS | 国产 | 1 | 台 | LED大屏 | 2017 |
| 31 | 音频系统 | MP600+DSP258 | 国产 | 1 | 套 | LED大屏 | 2017 |
| 32 | P2.5全彩室内显示屏 | P2.5 | 蓝普 | 37.01 | 平方米 | LED叫号显示条屏 | 2019 |
| 33 | 发送卡 | TS921 | 灵星雨科技 | 1 | 套 | LED叫号显示条屏 | 2019 |
| 34 | 接收卡 | RV908 | 灵星雨科技 | 1 | 套 | LED叫号显示条屏 | 2019 |
| 35 | 发送卡盒 | 无 | 灵星雨科技 | 2 | 套 | LED叫号显示条屏 | 2019 |
| 36 | 视频拼接器 | X8212 | 灵星雨科技 | 1 | 台 | LED叫号显示条屏 | 2019 |
| 37 | 服务控制器 | 分辨率：1920*1080/3840*2160，支持4K | 国产 | 1 | 台 | LED叫号显示条屏 | 2019 |
| 38 | 配电箱 | 50KW | 正泰 | 1 | 台 | LED叫号显示条屏 | 2019 |
| 39 | 配电箱 | 10KW | 正泰 | 1 | 台 | LED叫号显示条屏 | 2019 |
| 40 | 吊装结构（含屏体包边） | 根据现场需求定制 | 定制 | 37.01 | 平方米 | LED叫号显示条屏 | 2019 |
| 41 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 百通 | 按实际 | 米 | LED叫号显示条屏 | 2019 |
| 42 | 电力电缆 | YJV-4*25+1*16 | 成天泰 | 按实际 | 条 | LED叫号显示条屏 | 2019 |
| 43 | 电源线 | RVV3*2.5mm | 成天泰 | 按实际 | 条 | LED叫号显示条屏 | 2019 |
| 44 | 光纤收发器 | 单模 | 灵星雨 | 1 | 台 | LED叫号显示条屏 | 2019 |
| 45 | 单模光纤 | 12芯 | 汉信 | 1 | 条 | LED叫号显示条屏 | 2019 |
| 46 | 光纤熔纤盘 | 12芯 | 汉信 | 1 | 台 | LED叫号显示条屏 | 2019 |