| 报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 人才园负一层停车场灯光改造项目 |  |  |  | 日期 |  |  |
| 报价单位及联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一：材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 停车场智能雷达感应灯管 |  | T8，1.2 米，18W 全亮 / 3W 微亮，6500K、延时30秒 | 盏 | 538 |  |  |  |
| 2 | T8 LED灯管 |  | 功率18w，6500K | 盏 | 22 |  |  |  |
| 3 | 灯架 |  | T8灯架 | 支 | 560 |  |  |  |
| 4 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、人工安装费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目 |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 旧灯具拆除、新灯具安装、新灯具调整至合适高度、高空作业、辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、综合计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目 |  |  |  |  | 费率 | 小计（元） |  |
| 1 | A:工程直接费（以上项目合计费用） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | B:税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | C：总价 |  |  |  |  |  |  |  |